Memória Descritiva

Operação 3.2.2 - PEQUENOS INVESTIMENTOS NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

11.º - Instalação de Painéis Fotovoltaicos – Next Generation

| Nome Promotor | FONTE REGEN AGRO, UNIPESSOAL LDA |
| --- | --- |
| NIFAP | 10775715 |
| Título Operação | Aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos na Fonte das Perdizes |

Caracterização da- Evolução da Exploração

A Fonte Regen Agro, Unipessoal lda, NIPC 516828231 e NIFAP 10775715, foi criada em julho de 2022 e tem os CAE 	01290- Outras culturas permanentes e o 55202- Turismo no espaço rural. Dedica-se à atividade agrícola, nomeadamente, de ervas aromáticas e pomares.

A ocupação do solo da exploração agrícola segue a distribuição seguidamente apresentada:

- Vias: 0,55 ha;

- Outras Superfícies: 0,34 ha;

- Sobreiros destinados à produção de cortiça: 1,34 ha;

- Ocupação por classificar: 29,82 ha;

- Olival: 0,28 ha;

- Culturas Temporárias: 16,39 ha;

- Pastagem Permanente Arbustiva: 0,41 ha;

- Zonas de Protecção / Conservação: 0,01 ha;

- Massas de água: 0,01 ha;

- Área social: 0,54 ha.

A exploração agrícola dispõe de um furo vertical.

O modo de produção agrícola, apesar de não possuir ainda a certificação, não aplica produtos químicos e tem o objetivo de regeneração do solo.

A aquisição e instalação do sistema fotovoltaico promove a descarbonização da agricultura, colmatando as necessidades energéticas da atividade do promotor numa perspetiva renovável e evitando custos e consumos energéticos elevados. Este dado vai contribuir para o funcionamento da exploração agrícola e para os resultados da sua atividade.

Caracterização da Operação

A exploração agrícola possui uma ligação à rede com potência contratada de 34,5 kVA. Segundo os cálculos efetuados pelo técnico da DGEG Francisco Serrano e Silva, nº DGEG 62117, o consumo anual registado em 2022 foi de 24.763,00 kWh, tendo sido 59% fora do vazio e 41% no vazio.

Assim sendo, diariamente existe um consumo de 68 kWh. Desta forma, pretende-se instalar um sistema fotovoltaico com uma produção anual de 14.896,00 kWh, através de um sistema de 10 kWp. Com este sistema fotovoltaico, prevê-se uma redução do consumo total de 60.15%, face ao ano de referência.

Este valor de produção permitirá poupar até 2.74 toneladas de emissão de CO2, correspondente a 1,28 tep.

No seguimento do anteriormente exposto, a solução proposta consiste em instalar 23 módulos fotovoltaicos LONGI de 450 Wp ou equivalente TIER 1. Será instalado um inversor HUAWEI 10 kVA ou equivalente.

Serão instaladas as Estruturas para os 23 módulos, Quadros proteções, cablagens e acessórios e serão realizados trabalhos de monitorização, instalação e certificação.

A estimativa de produção do sistema fotovoltaico a instalar seguirá, segundo a simulação efetuada, a seguinte distribuição:

As garantias do fabricante são:

• Módulos: 12 anos contra defeitos de fabrico e 25 anos de performance superior a 84,8%;

• Inversores: 5 anos contra defeitos de fabrico, extensível a 10 anos;

• Estrutura: 20 anos e resistente a ventos até 150 km/h

• Restante Material Elétrico: 3 anos

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO

Valia Global da Operação

A metodologia de apuramento da Valia Global da Operação:

VGO = 0,50 LOC + 0,35 OEE + 0,10 IPF + 0,05 EAF

VGO = 0,50 * 20 + 0,35 * 15 + 0,10 * 20 + 0,05 * 0 = 17,25

O apuramento da VGO de 17,25 pontos resulta da pontuação nos seguintes critérios:

- LOC – Localização do investimento (20 Pontos)

Uma vez que a exploração se encontra no concelho de Grândola que consta no Anexo III da RCM nº 72/2016.

Pontuação: LOC = 20 pontos

- OEE – Origem da Energia Elétrica (situação pré-candidatura) - (15 Pontos)

Uma vez que a energia consumida no local de investimento provém apenas de uma ligação à rede de energia elétrica.

Pontuação: OEE = 15 pontos

- IPF – Instalação dos Painéis Fotovoltaicos (20 Pontos)

Uma vez que os painéis fotovoltaicos serão instalados na cobertura de um edifício de apoio à exploração.

Pontuação: IPF = 20 pontos

- EAF – Agricultura familiar (0 Pontos)

Dado que o promotor se situa noutras situações.

Pontuação: EAF = 0 pontos

MAJORAÇÕES DA AJUDA

A ajuda a adotar ao investimento elegível na presente candidatura será de 60%, que resultará da aplicação das seguintes majorações:

Taxa Base de 50% do investimento elegível se a exploração se situar em região menos desenvolvida ou zona com condicionantes, uma vez que a exploração é na zona do Alentejo, logo é uma zona menos desenvolvida. Também é considerada parte integrante da lista das zonas, que não as de montanha, sujeitas a condicionantes naturais significativas.

Majoração 10 p.p, nos apoios Next Generation em Territórios não Vulneráveis.