O presente projeto pretende implementar um sistema fotovoltaico para alimentar uma bomba de água de um furo. A produção anual será de 3.832,00 kWh, através de um sistema de 2.4 kWp. Este valor de produção permitirá poupar até 0,7 toneladas de emissão de CO2, correspondente a 0,33 tep. Vão ser instalados 6 módulos fotovoltaicos de 450 Wp e 1 inversor, bem como todas as estruturas, cabos e quadros associados. O investimento total será de 7.380,00€ e o apoio solicitado será de uma taxa de 60%.